Yaoundé, le 11 Mars 2024

**DEVIS ESTIMATIF DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE D’UNE BOUTIQUE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Désignation** | **Quantité** | **Prix U** | **Prix T** |
| 1 | Gaine Annelée Ø 20 | 1 | 21 000 | 21 000 |
| 2 | Cable TH 1,5 mm 2 | 2 | 17 000 | 37 000 |
| 3 | Cable U1000 3x25 mm2 | 50 m | 1 000 | 50 000 |
| 4 | Boitier canné à vis | 10 | 300 | 3 000 |
| 5 | Interrupteur va et vient | 5 | 3 000 | 15 000 |
| 6 | Prise 2P+T | 5 | 3 000 | 15 000 |
| 7 | Ciment | 1 | 6 000 | 6 000 |
| 8 | Bande adhésive | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 9 | Domino 16 A | 2 | 2 500 | 5 000 |
| 10 | Coffret 36 modules | 1 | 24 000 | 24 000 |

Estimation coût Total Matériel : **177 000 Fcfa**

Main d’oeuvre: **100 000 Fcfa**

**Estimation coût Total Projet : 277 000 Fcfa**

**NB : Les lampes seront achetées plus tard.**

**\_**

Le Technicien : YOUBI Joel

Tel : 675.71.76.19 / 656.79.41.55